## Холодное перекрытие
ДЕРЕВЯННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
МЕЖДУЭТАЖНОЕ
http://svoydomtoday.ru/
№ | Наименование | Элементы |  |  | Кол-во | Ед. изм. | Стомость, руб | Сумма, руб | Курс доллара, руб | ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
|  | Высота (толщина), мм | Ширина, мм | Длина, мм
Коэффициент инфляции | [7 empty] | 1.23 | 110 | ▲ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ
1 | Брус обрезной (сосна, сорт 1) | 100 | 250 | 6000 | 16 | шт | 3321 | 53136 |  | 1 | Использование только сухого строганного пиломатериала
2 | Доска обрезная (сосна, сорт 1) | 50 | 200 | 6000 | 7 | шт | 1045.5 | 7318.5 |  | 2 | Устройство чернового пола
[10 empty] | 3 | Исключение батутности
3 | Пол: | [8 empty] | 4 | Обработка огнебиозащитой
| 1 вариант | [8 empty] | 5 | Необходимость монолитного пояса в домах из ячеистого бетона
3.1 | Доска шпунтованная (лиственница, сорт АВ) | 36 | 140 | 3000 | 123 | шт | 1045.5 | 128596.5 |  | 6 | Способ подхода лестницы к перекрытию
| 2 вариант | [8 empty] | 7 | Пролёт более 5,7 м
3.2 | Доска шпунтованная (сосна, сорт АВ) | 36 | 140 | 3000 | 123 | шт | 676.5 | 83209.5 |  | ● УМЕСТНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
| 3 вариант | [8 empty] | 1 | Строительство вёдется самостоятельно
3.3 | Доска обрезная (сосна, сорт 1) | 50 | 150 | 6000 | 57 | шт | 922.5 | 52582.5 |  | 2 | Очень много отверстий шириной до 600 мм
[10 empty] | 3 | Деревянное сооружение
4 | Доска сухая строганая (сосна, сорт АВ) | 20 | 96 | 3000 | 180 | шт | 184.5 | 33210 |  | 4 | Экономия средств
5 | Рулонная гидроизоляция |  |  |  | 22.4 | м2 | 196.8 | 4408.32 |  | 5 | Плохие грунты или безрасчётные фундаменты
6 | Огнебиозащита |  |  |  | 346.239 | м2 | 55.35 | 19164.3309 |  | 6 | Уменьшение толщины общего "пирога" перекрытия
7 | Шуруп по дереву с потайной головкой желт. 5х100 |  |  |  | 656 | шт | 3.3825 | 2218.92 |  | 7 | Проведение работ в зимний период
8 | Саморез о дереву 4,2х70 |  |  |  | 697 | шт | 1.353 | 943.041 |  | 8 | Нет необходимости вызывать кран
9 | Саморез о дереву 3,5х41 |  |  |  | 1920 | шт | 0.6888 | 1322.496
10 | Доставка пиломатериала |  |  |  | 1 | шт | 6150 | 6150
ИТОГО: | [7 empty] | 256468.1079
Площадь перекрытия |  |  | 5.7 | 9 | 51.3 | м2
Стоимость 1 м2 перекрытия: | [7 empty] | 4999.3783
СБОРНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
МЕЖДУЭТАЖНОЕ
http://svoydomtoday.ru/
№ | Наименование | Элементы |  |  | Кол-во | Ед. изм. | Стомость, руб | Сумма, руб | Курс доллара, руб | ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
|  | Высота (толщина), мм | Ширина, мм | Длина, мм
Коэффициент инфляции | [7 empty] | 1 | 90 | ▲ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ
1 | Монтаж плит перекрытия: | [6 empty] | 141493.2 |  | 1 | Сложность конфигурации перекрытия
| 1 вариант | [8 empty] | 2 | Количество отверстий
1.1 | Плита перекрытия ПК 60-15-8 (ГОСТ 9561-2016) | 220 | 1500 | 6000 | 6 | шт | 17400 | 104400 |  | 3 | Способ подхода лестницы к перекрытию
| 2 вариант | [8 empty] | 4 | Необходимость монолитного пояса в домах из ячеистого бетона
1.2 | Плита перекрытия ПБ 60-15-8 (ГОСТ 9561-2016) | 220 | 1500 | 6000 | 6 | шт | 21500 | 129000 |  | 5 | Количество перекрытий больше 2-х
[10 empty] | 6 | Большое количество плит
1.3 | Доставка |  |  |  | 1 | шт | 20000 | 20000 |  | ● УМЕСТНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.4 | Аренда крана |  |  |  | 4 | часа | 4000 | 16000 |  | 1 | Быстрота возведения
1.5 | Анкера (Арматура Æ 10 А240 L=650 мм) |  |  |  | 9.1 | м | 52 | 473.2 |  | 2 | Перекрытие пролетов до 12 м без дополнительных опор
1.6 | Цементно-песчаная смесь М150 (40 кг) |  |  |  | 2 | шт | 310 | 620 |  | 3 | Если нет желания считать или тратиться на расчётчика
[10 empty] | 4 | Проведение работ в зимний период
2 | Цементно-песчаная стяжка: | 50 |  |  | 2.57 | м3 |  | 50923.8
2.1 | Цементно-песчаная смесь М150 (40 кг) |  |  |  | 129 | шт | 310 | 39990
2.2 | Маяк строительный (оцинкованный) | 10 |  | 3000 | 14 | шт | 52 | 728
2.3 | Лента кромочная "демпферная" для стяжки, 8х50 мм | 50 |  |  | 29.4 | п.м | 7 | 205.8
2.4 | Доставка |  |  |  | 1 | шт | 10000 | 10000
ИТОГО: | [7 empty] | 243340.8
Площадь перекрытия |  |  | 5.7 | 9 | 51.3 | м2
Стоимость 1 м2 перекрытия: | [7 empty] | 4743.4854
МОНОЛИТНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
МЕЖДУЭТАЖНОЕ
http://svoydomtoday.ru/
№ | Наименование | Элементы |  |  | Кол-во | Ед. изм. | Стомость, руб | Сумма, руб | Курс доллара, руб | ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
|  | Высота (толщина), мм | Ширина, мм | Длина, мм
Коэффициент инфляции | [7 empty] | 1 | 90 | ▲ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ
1 | Бетонирование: | [6 empty] | 115130 |  | 1 | Пролёты более 6 м
1.1 | Бетон В25 | 200 | 6000 | 9300 | 11.16 | м3 | 5500 | 61380 |  | 2 | Привлечение наёмной силы
1.2 | Бетон В25 (пусковая смесь) |  |  |  | 0.5 | м3 | 5500 | 2750 |  | 3 | Большой вес
1.3 | Аренда бетононасоса |  |  |  | 1 | шт | 30000 | 30000 |  | 4 | Работы в зимний период
1.4 | Аренда вибратора для бетона |  |  |  | 1 | дн. | 1000 | 1000 |  | 5 | Требуется выравнивающая стяжка или шлифование
1.5 | Доставка |  |  |  | 1 | шт | 20000 | 20000 |  | ● УМЕСТНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
[10 empty] | 1 | Самое надёжное перекрытие
2 | Армирование: |  |  |  | 1.1838 | т |  | 111933.9875 |  | 2 | Можно перекрыть без особых проблем помещения любой конфигурации
2.1 | Арматура Æ 14 А400 |  |  |  | 0.7248 | т | 70000 | 50736 |  | 3 | Лестницу можно расположить в любом месте
2.2 | Арматура Æ 10 А400 |  |  |  | 0.3702 | т | 75000 | 27765 |  | 4 | В домах из ячеистого бетона не обязательно под перекрытием выполнять монолитный пояс
2.3 | Арматура Æ 8 А400 |  |  |  | 0.088757 | т | 75000 | 6656.7375 |  | 5 | Можно делать большое количество отверстий больше 600х600 мм
2.4 | Вязальная проволока 1,2 мм |  |  |  | 769.5 | м | 7.5 | 5771.25 |  | 6 | Максимальная пожаробезопасность
2.5 | Фиксатор арматуры (стульчик) |  |  |  | 335 | шт | 3 | 1005 |  | 7 | Перекрытие над техподпольем
2.6 | Доставка |  |  |  | 1 | шт | 20000 | 20000 |  | 8 | При небольших пролетах может иметь минимальную толщину
[10 empty] | 9 | Нет необходимости вызывать кран
3 | Опалубка: | [6 empty] | 76570 |  | 10 | На потолке будет штукатурка
3.1 | Ламинированная фанера | 18 | 1500 | 3000 | 13 | шт | 4200 | 54600
3.2 | Гвозди 2х40 мм |  |  |  | 6.12 | кг | 150 | 918
3.3 | Монтажная пена |  |  |  | 2 | шт | 600 | 1200
3.4 | Аренда комплекта: |  |  |  | 57.42 | м2 | 600 | 34452
- Стойка телескопическая
- Ригель БДК для опалубки
- Унивилка не регулируемая
- Тренога (для поддержки стойки)
3.5 | Логистика (привоз/отвоз) |  |  |  | 1 | шт | 40000 | 40000
4 | Цементно-песчаная стяжка: | 50 |  |  | 2.57 | м3 |  | 50923.8
4.1 | Цементно-песчаная смесь М150 (40 кг) |  |  |  | 129 | шт | 310 | 39990
4.2 | Маяк строительный (оцинкованный) | 10 |  | 3000 | 14 | шт | 52 | 728
4.3 | Лента кромочная "демпферная" для стяжки, 8х50 мм | 50 |  |  | 29.4 | п.м | 7 | 205.8
4.4 | Доставка |  |  |  | 1 | шт | 10000 | 10000
ИТОГО: | [7 empty] | 405481.5875
Площадь перекрытия |  |  | 5.7 | 9 | 51.3 | м2
Стоимость 1 м2 перекрытия: | [7 empty] | 7904.1245
Note on N9: Стоит дороже, чем естественной влажности
Note on C10: Поперечены
Note on N10: Чтобы не испортить пол во время работ и для выравнивания поверхности, не редко выполняется черновой пол
Note on N11: Для исключения шатания перекрытия при хотьбе балки зачастую должны иметь довольно большое сечения и довольно часто стоять.
Note on N12: Чтобы доски не гнили и не поддерживали горение
Note on N14: Может потребоваться возводить дополнительные стены рядом с лестницей и (или) делать балки большого сечения
Note on N15: Пиломатериал в основном максимум идёт 6-ти метровый. Поэтому для больших пролётов потребуется применение составных или клеёных балок большого сечения
Note on C21: Оборачиваются только концы
Note on N21: Перекрытие относительно немного весит
Note on C22: Покрывается весь пиломатериал
Note on G22: СЕНЕЖ, расход 300 г/м2
Note on I22: Цена: 900 р - 6 кг
Note on N22: Утепелитель можно спрятать между балками
Note on C23: Для крепления поперечен
Note on G23: по 8 саморезов на торцевую доску
Note on C24: Для крепления шпунтованной доски
Note on N38: Увеличивает количество монолитных участков
Note on N39: Может потребоваться усиление или введение монолитных участков
Note on N40: Может потребоваться возводить дополнительные стены рядом с лестницей и (или) делать балки.
Note on C42: Такую плиту можно резать вдоль и наискось под углом 45 гр. Плита с гладкой поверхностью.
Note on N42: 2 перекрытия - 2 раза вызывать кран. Плюс нужно найти место, где складировать плиты
Note on N43: От количества плит зависит доставка и время работы крана
Note on C47: Раствор для укладки плит
Note on N48: Только придётся добавить противоморозные добавки в цементно-песчаный раствор
Note on C50: Расход сухой смеси 20 кг/м2/10мм
Note on C51: Шаг установки 1500 мм
Note on N65: Большая толщина перекрытия, могут потребоваться балки или капители.
Note on N66: Данное перекрытие сложно сделать самостоятельно без определённых навыков.
Note on N67: Это может сказаться на фундаментах.
Note on N68: При температуре ниже 5 градусов возводить такое перекрытие будет дорого, так как для твердения бетона придётся поддерживать положительную температуру
Note on N69: Зачастую данное перекрытие получается бугристым. И для того чтобы на него сверху что-то положить, его приходится выравнивать.
Note on C73: Нижняя арматура
Note on C74: Верхняя арматура
Note on N74: Здесь достаточно будет сделать стяжку 4-5 см.
Note on C75: Лягушки L=840 мм - 147 шт Торцевая анкеровка (П-образный элемент) L=620 мм - 150 шт
Note on C76: Расход проволоки на 1 узел - 0,25 м Количество узлов на 1 м2 - 2х25 = 50 шт Вяжется каждое пересечение. Вязка торцов и лягушек учтена коэффициентом 1,2
Note on N76: За счет единой конструкции и большего по сравнению со сорными плитами защитного слоя
Note on C77: Расход 6 шт/м2
Note on N77: За счёт большого защитного слоя
Note on N80: При использовании такого перекрытия и при правильном проведении штукатурных работ, существует максимальная вероятность отсутствия трещин на потолке
Note on C82: Крепление опалубки 4 шт на лист
Note on C84: Срок: 1 месяц
Note on C92: Расход сухой смеси 20 кг/м2/10мм
Note on C93: Шаг установки 1500 мм

## Тёплое перекрытие
ДЕРЕВЯННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
ЧЕРДАЧНОЕ
http://svoydomtoday.ru/
№ | Наименование | Элементы |  |  | Кол-во | Ед. изм. | Стомость, руб | Сумма, руб | Курс доллара, руб
|  | Высота (толщина), мм | Ширина, мм | Длина, мм
Коэффициент инфляции | [7 empty] | 1 | 90
1 | Несущие конструкции: | [6 empty] | 51394
1.1 | Доска обрезная (сосна, сорт 1) | 50 | 200 | 6000 | 15 | шт | 2700 | 40500
1.2 | Доска обрезная (сосна, сорт 1) | 50 | 200 | 6000 | 8 | шт | 850 | 6800
1.3 | Рулонная гидроизоляция |  |  |  | 15 | м2 | 160 | 2400
1.4 | Шуруп по дереву с потайной головкой желт. 5х100 |  |  |  | 616 | шт | 2.75 | 1694
2 | Пол: | [6 empty] | 258577.6
2.1 | Доска шпунтованная (сосна, сорт АВ) | 36 | 140 | 3000 | 123 | шт | 550 | 67650
2.2 | Саморез о дереву 4,2х70 |  |  |  | 697 | шт | 1.1 | 766.7
2.3 | Доска обрезная (сосна, сорт 1) | 50 | 150 | 6000 | 58 | шт | 750 | 43500
2.4 | Саморез о дереву 4,8х100 |  |  |  | 1160 | шт | 2 | 2320
2.5 | Диффузная мембрана |  | 1500 | 50000 | 58.24 | м2 | 90 | 5241.6
2.6 | Минеральная плита | 200 | 600 | 1200 | 9.576 | м3 | 21000 | 201096
2.7 | Доска сухая строганая (сосна, сорт АВ) | 30 | 50 | 3000 | 30 | шт | 200 | 6000
2.8 | Саморез о дереву 3,5х55 |  |  |  | 600 | шт | 0.7 | 420
3 | Подшивка снизу: | [6 empty] | 25678.84
3.1 | Доска сухая строганая (сосна, сорт АВ) | 20 | 96 | 3000 | 33 | шт | 150 | 4950
3.2 | Пароизоляция |  | 1500 | 46000 | 58.24 | м2 | 25 | 1456
3.3 | Гипсокартон влагостойкий - 2 слоя | 12.5 | 1200 | 2500 | 102.6 | м2 | 167 | 17134.2
3.4 | Саморез о дереву 3,5х41 |  |  |  | 3819 | шт | 0.56 | 2138.64
4 | Огнебиозащита |  |  |  | 209.53 | м2 | 45 | 9428.85
5 | Доставка пиломатериала |  |  |  | 1 | шт | 5000 | 5000
ИТОГО: | [7 empty] | 350079.29
Площадь перекрытия |  |  | 5.7 | 9 | 51.3 | м2
Стоимость 1 м2 перекрытия: | [7 empty] | 6824.1577
СБОРНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
ЧЕРДАЧНОЕ
http://svoydomtoday.ru/
№ | Наименование | Элементы |  |  | Кол-во | Ед. изм. | Стомость, руб | Сумма, руб | Курс доллара, руб
|  | Высота (толщина), мм | Ширина, мм | Длина, мм
Коэффициент инфляции | [7 empty] | 1 | 90
1 | Монтаж плит перекрытия: | [6 empty] | 166093.2
1.1 | Плита перекрытия ПБ 60-15-8 (ГОСТ 9561-2016) | 220 | 1500 | 6000 | 6 | шт | 21500 | 129000
1.2 | Цементно-песчаная смесь М150 (40 кг) |  |  |  | 2 | шт | 310 | 620
1.3 | Доставка |  |  |  | 1 | шт | 20000 | 20000
1.4 | Аренда крана |  |  |  | 4 | часа | 4000 | 16000
1.5 | Анкера (Арматура Æ 10 А240 L=650 мм) |  |  |  | 9.1 | м | 52 | 473.2
2 | Утепление: | [6 empty] | 243077.6
2.1 | Минеральная плита | 200 | 600 | 1200 | 10.78 | м3 | 21000 | 226380
2.2 | Гидроизоляционная мембрана |  | 1500 | 50000 | 58.24 | м2 | 90 | 5241.6
2.3 | Пароизоляция |  | 1500 | 46000 | 58.24 | м2 | 25 | 1456
2.4 | Доставка |  |  |  | 1 | шт | 10000 | 10000
3 | Армированная цементно-песчаная стяжка: | 50 |  |  | 2.57 | м3 |  | 70673.8
3.1 | Цементно-песчаная смесь М150 (40 кг) |  |  |  | 129 | шт | 310 | 39990
3.2 | Арматура Æ 6 А400 |  |  |  | 0.13 | т | 75000 | 9750
3.3 | Маяк строительный (оцинкованный) | 10 |  | 3000 | 14 | шт | 52 | 728
3.4 | Лента кромочная "демпферная" для стяжки, 8х50 мм | 50 |  |  | 29.4 | п.м | 7 | 205.8
3.5 | Доставка |  |  |  | 1 | шт | 20000 | 20000
ИТОГО: | [7 empty] | 550518.4
Площадь перекрытия |  |  | 5.7 | 9 | 51.3 | м2
Стоимость 1 м2 перекрытия: | [7 empty] | 10731.3528
МОНОЛИТНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
ЧЕРДАЧНОЕ
http://svoydomtoday.ru/
№ | Наименование | Элементы |  |  | Кол-во | Ед. изм. | Стомость, руб | Сумма, руб | Курс доллара, руб
|  | Высота (толщина), мм | Ширина, мм | Длина, мм
Коэффициент инфляции | [7 empty] | 1 | 90
1 | Бетонирование: | [6 empty] | 115130
1.1 | Бетон В25 | 200 | 6000 | 9300 | 11.16 | м3 | 5500 | 61380
1.2 | Бетон В25 (пусковая смесь) |  |  |  | 0.5 | м3 | 5500 | 2750
1.3 | Аренда бетононасоса |  |  |  | 1 | шт | 30000 | 30000
1.4 | Аренда вибратора для бетона |  |  |  | 1 | дн. | 1000 | 1000
1.5 | Доставка |  |  |  | 1 | шт | 20000 | 20000
2 | Армирование: |  |  |  | 1.1802 | т |  | 111664.6074
2.1 | Арматура Æ 14 А400 |  |  |  | 0.7248 | т | 70000 | 50736
2.2 | Арматура Æ 10 А400 |  |  |  | 0.3702 | т | 75000 | 27765
2.3 | Арматура Æ 8 А400 |  |  |  | 0.085165 | т | 75000 | 6387.3574
2.4 | Вязальная проволока 1,2 мм |  |  |  | 769.5 | м | 7.5 | 5771.25
2.5 | Фиксатор арматуры (стульчик) |  |  |  | 335 | шт | 3 | 1005
2.6 | Доставка |  |  |  | 1 | шт | 20000 | 20000
3 | Опалубка: | [6 empty] | 76570
3.1 | Ламинированная фанера | 18 | 1500 | 3000 | 13 | шт | 4200 | 54600
3.2 | Гвозди 2х40 мм |  |  |  | 6.12 | кг | 150 | 918
3.3 | Монтажная пена |  |  |  | 2 | шт | 600 | 1200
3.4 | Аренда комплекта: |  |  |  | 57.42 | м2 | 600 | 34452
- Стойка телескопическая
- Ригель БДК для опалубки
- Унивилка не регулируемая
- Тренога (для поддержки стойки)
3.5 | Логистика (привоз/отвоз) |  |  |  | 1 | шт | 40000 | 40000
4 | Цементно-песчаная стяжка (под утеплителем): | 30 |  |  | 1.54 | м3 |  | 29788.3
4.1 | Цементно-песчаная смесь М150 (40 кг) |  |  |  | 76.95 | шт | 310 | 23854.5
4.2 | Маяк строительный (оцинкованный) | 10 |  | 3000 | 14 | шт | 52 | 728
4.3 | Лента кромочная "демпферная" для стяжки, 8х50 мм | 50 |  |  | 29.4 | п.м | 7 | 205.8
4.4 | Доставка |  |  |  | 1 | шт | 5000 | 5000
5 | Утепление: | [6 empty] | 243077.6
5.1 | Минеральная плита | 200 | 600 | 1200 | 10.78 | м3 | 21000 | 226380
5.2 | Гидроизоляционная мембрана |  | 1500 | 50000 | 58.24 | м2 | 90 | 5241.6
5.3 | Пароизоляция |  | 1500 | 46000 | 58.24 | м2 | 25 | 1456
5.4 | Доставка |  |  |  | 1 | шт | 10000 | 10000
6 | Армированная цементно-песчаная стяжка (по утеплителю): | 50 |  |  | 2.57 | м3 |  | 55468
6.1 | Цементно-песчаная смесь М150 (40 кг) |  |  |  | 129 | шт | 310 | 39990
6.2 | Арматура Æ 6 А400 |  |  |  | 0.13 | т | 75000 | 9750
6.3 | Маяк строительный (оцинкованный) | 10 |  | 3000 | 14 | шт | 52 | 728
6.4 | Доставка |  |  |  | 1 | шт | 5000 | 5000
ИТОГО: | [7 empty] | 661486.8074
Площадь перекрытия |  |  | 5.7 | 9 | 51.3 | м2
Стоимость 1 м2 перекрытия: | [7 empty] | 12894.4797
Note on C10: Несущие балки
Note on C11: Поперечены
Note on C12: Оборачиваются только концы
Note on C13: Для крепления поперечен
Note on G13: по 8 саморезов на торцевую доску
Note on C17: Для крепления шпунтованной доски
Note on C18: Черновой пол
Note on C19: Для крепления обрезной доски 50х150 мм Расход - 20 шт/доска
Note on C20: Нахлест 15 см
Note on C21: Жёсткая
Note on C22: Контррейка
Note on C23: Для крепления контрреек
Note on C26: Шаг 600 мм
Note on C27: Нахлест 15 см
Note on C29: Расход: - на ГКЛ - 34 шт/м2 - на доску 20х96 - 10 шт
Note on C31: Покрываются только балки и обрезная доска сверху
Note on G31: СЕНЕЖ, расход 300 г/м2
Note on I31: Цена: 900 р - 6 кг
Note on C45: Такую плиту можно резать вдоль и наискось под углом 45 гр. Плита с гладкой поверхностью.
Note on C46: Раствор для укладки плит
Note on C52: Жёсткая
Note on C53: Нахлест 15 см
Note on C54: Нахлест 15 см
Note on C58: Расход сухой смеси 20 кг/м2/10мм
Note on C59: Шаг арматуры - 200 мм
Note on C60: Шаг установки 1500 мм
Note on C62: Доставка арматуры - 10000 р. Доставка мешков с цементом - 10000 р.
Note on C82: Шаг арматуры 200х200
Note on C83: Шаг арматуры 200х200
Note on C84: Лягушки L=820 мм - 137 шт Торцевая анкеровка L=620 мм - 150 шт
Note on C85: Расход проволоки на 1 узел - 0,25 м Количество узлов на 1 м2 - 2х25 = 50 шт Вяжется каждое пересечение. Вязка торцов и лягушек учтена коэффициентом 1,2 м
Note on C86: Расход 6 шт/м2
Note on C91: Крепление опалубки 4 шт на лист
Note on C93: Срок: 1 месяц
Note on C101: Расход сухой смеси 20 кг/м2/10мм
Note on C102: Шаг установки 1500 мм
Note on C104: Общая стоимость за доставку цемента на стяжки составляет - 10000 р. С учётом стяжки над и под утеплителем.
Note on C107: Жёсткая
Note on C108: Нахлест 15 см
Note on C109: Нахлест 15 см
Note on C113: Расход сухой смеси 20 кг/м2/10мм
Note on C114: Шаг арматуры - 200 мм
Note on C115: Шаг установки 1500 мм

## Стоимость
МЕЖДУЭТАЖНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
ДЕРЕВЯННОЕ | СБОРНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ | МОНОЛИТНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 208 511 руб. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 243 135 руб. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 405 482 руб.
СТОИМОСТЬ 1 КВ. М.: 4 065 руб/м2 | СТОИМОСТЬ 1 КВ. М.: 4 740 руб/м2 | СТОИМОСТЬ 1 КВ. М.: 7 904 руб/м2
ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
ДЕРЕВЯННОЕ | СБОРНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ | МОНОЛИТНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 350 079 руб. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 550 518 руб. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 661 487 руб.
СТОИМОСТЬ 1 КВ. М.: 6 824 руб/м2 | СТОИМОСТЬ 1 КВ. М.: 10 731 руб/м2 | СТОИМОСТЬ 1 КВ. М.: 12 895 руб/м2